| 名称 Наименование | 高扬程单级森林消防泵(电启动） Одноступенчатый насос для тушения лесных пожаров с высоким напором (запуск электростартером) |
| --- | --- |
| 型号 Модель | SFBA10/2（E) |
| 启动方式 Тип двигателя | 手拉启动/电启动 Ручной запуск/запуск электростартером |
| 发动机型号 Тип двигателя | 1E64F（可选进口动力） 1E64F (мощность на входе на выбор) |
| 标定功率 Номинальная мощность | 5.9kW/7000r/min |
| 额定流量 Номинальный расход | 2L/s |
| 额定压力 Номинальное давление | 1.0Mpa |
| 最大扬程 Наибольший напор | 150m |
| 最大流量 Максимальный расход | 17m³/h |
| 自吸高度 Высота всасывания | 7m |
| 水枪射程 Дальнобойность пожарной помпы | 22～24m |
| 油箱容量 Емкость топливного бака | 23L/15L |
| 连续工作时间 Продолжительность непрерывной эксплуатации | 大约6h/4h Приблизительно 6 ч/ 4 ч |
| 净重 Вес нетто | 15kg |
| 外形尺寸mm Габаритные размеры (мм) | 350×450×300mm |