| 名称 Наименование | 便携式风力灭火机 Переносной пневматический гаситель |
| --- | --- |
| 型号 Модель | 6MF-22-50（6MF-30） |
| 启动方式 Тип двигателя | 手启动/电启动 Ручной запуск/запуск электростартером |
| 功率 Мощность | 3.6kw |
| 转速 Скорость вращения | 6500r/min |
| 额定流量 Номинальный расход | 0.5m³/s |
| 有效灭火距离 Эффективно для тушения пожара на расстоянии | 220cm |
| 油箱容积 Объем топливного бака | 1L |
| 一次加油连续工作时间 Продолжительность непрерывной эксплуатации при однократной заправке горючим | ≥15min |
| 整备质量 Масса без нагрузки | 9.8kg |
| 外形尺寸mm Габаритные размеры (мм) | 1240*310*410 |