| 名称 Наименование | 超高扬程森林消防泵 Пожарный насос с чрезвычайно сильным напором для тушения лесных пожаров |
| --- | --- |
| 型号 Модель | SFBC30/0.5 |
| 启动方式 Тип двигателя | 手拉启动/电启动 Ручной запуск/запуск электростартером |
| 发动机型号 Тип двигателя |
| 标定功率 Номинальная мощность | 5.4kW/3600r/min |
| 额定流量 Номинальный расход | 0.5L/s |
| 额定压力 Номинальное давление | 3MPa |
| 最大扬程 Наибольший напор | 500m |
| 最大流量 Максимальный расход | 2m³/h |
| 自吸高度 Высота всасывания | 7m |
| 水枪射程 Дальнобойность пожарной помпы | 18～20m |
| 油箱容量 Емкость топливного бака | 25L |
| 连续工作时间 Продолжительность непрерывной эксплуатации | 大约7小时 Приблизительно 7 часов |
| 净重 Вес нетто | 70kg |
| 外形尺寸mm Габаритные размеры (мм) | 680×520×630mm |